## Summa
Koptāme
Būves nosaukums: Inčukalna pazemes gāzes krātuves kompresoru ceha Nr.2 gāzes pārsūknēšanas agregātu Cooper Bessemer 12z330 tehnoloģiskā ūdens sagatavošanas kompleksa jaunbūve
Nr.p.k | Tāmes Nr. | Sadaļas nosaukums | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR)
1 | Tāme Nr.1 | Ģenerālplāns
2 | Tāme Nr.2 | Arhitektūras daļa. Dzelzsbetona konstrukcijas. Metāla konstrūkcijas
3 | Tāme Nr.3 | Ūdens sagatavošanas tehnoloģija
4 | Tāme Nr.4 | Ūdensapgāde un kanalizācija
5 | Tāme Nr.5 | Siltumapgāde
6 | Tāme Nr.6 | Elektroapgāde (ārējā)
7 | Tāme Nr.7 | Elektronisko sakaru inženiertīkli
8 | Tāme Nr.8 | Vadības un automatizācijas sistēmas
9 | Tāme Nr.9 | Darbu organizēšanas projekts
10 |  | Apdrošināšana
11 |  | Mobilizācija/demobilizācija
|  | Kopā: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Virsizdevumi | 0
t.sk. darba aizardzība
|  | Peļņa | 0
|  | Darba devēja sociālais nodoklis | 0
|  | Pavisam kopā | 0
|  | PVN 21% | 0
|  | Pavisam kopā ar PVN 21% | 0

## GP
Lokālā tāme Nr.1
Ģenerālplāns
Objekta nosaukums: Inčukalna pazemes gāzes krātuves kompresoru ceha Nr.2 gāzes pārsūknēšanas agregātu Cooper Bessemer 12z330 tehnoloģiskā ūdens sagatavošanas kompleksa jaunbūve
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | EUR | 0
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehanismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehanismi (EUR) | summa (EUR)
1.Labiekārtošanas darbi
1 | Esošā gruģakmens ietves noņemšana | m2 | 8
2 | Teritorijas planēšana pēc uzdotajām atzīmēm | 100m2 | 1.9
| Kopā par 1.nodaļu | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.Ceļi un laukumi
3 | Ietves bruģakmens seguma ierīkošana | m2 | 12
| - grants smīlts 0/ 16 -0,15 | m3 | 1.8
| - ģeotekstils "BONTEC NW9" | m2 | 14.2
| - dolomīta šķembas 0/45 -0,20 | m3 | 2.4
| - smilts - 0,05 | m3 | 0.6
| - bruģakmens ( pelēka krāsa ) | m2 | 12
| Kopā par 2.nodaļu | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Apzaļumošanas darbi
4 | Zālienu ierīkošana,izsējot sēklu maisījumu pa 0,1m biezu melnzemes slāni | m2 | 110
5 | Niepieciešama melnzeme | m3 | 11
| Kopā par3.nodaļu | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darbu kopsavilkums
1. | Labiekārtošanas darbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Ceļi un laukumi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Apzaļumošanas darbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu transports | [10 empty] | 0
| Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## AR, DZK, MK
Lokālā tāme Nr.2
Arhitektūras daļa. Dzelzsbetona konstrukcijas. Metāla konstrūkcijas
Objekta nosaukums: Inčukalna pazemes gāzes krātuves kompresoru ceha Nr.2 gāzes pārsūknēšanas agregātu Cooper Bessemer 12z330 tehnoloģiskā ūdens sagatavošanas kompleksa jaunbūve
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | EUR | 0
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehanismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehanismi (EUR) | summa (EUR)
1.Zemes darbi
1 | Mehanizēta būvbedres rakšana | 100m3 | 1.76
2 | Tas pats ar roku darba spēku | m3 | 7.3
3 | Atvešana vidēja rupja smilts | m3 | 122.5
4 | Būvbedres aizbēršana un grunts noblietēšana ar pievedamo smilti | m3 | 122.5
5 | Būvbedres aizbēršana un grunts noblietēšana ar vietējo grunti | m3 | 33.5
| kokmateriāli | m3 | 0.04
| Kopā par 1.nodaļu | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.Betonēšanas darbi
1 | Šķembu pabēruma izveidošana zem pamatiem PL 1, Pm 1, Pm 2, Pn 1 | m3 | 4.6
2 | Monolītā betona sagatavošanas slānis zem PL 1, Pm1, Pm2, Pn 1 betons C8/10 | m3 | 5.2
3 | Monolītā dz.betona plātne PL 1 betonēšana betons C30/37 XC2 XF3 | m3 | 6.1
| zāģmateriāli | m3 | 0.244
| ūdens izturīgs finieris | m2 | 4
4 | Plātne PL 1 stiegrošana | t | 0.26
5 | Ieliekamo detaļu ar masu līdz 4kg. iebetonēšana | kg | 9.2
6 | Monolītā dz.betona pamats Pm1 ( 4 gb ) betonēšana betons C 30/37 XC2 XF3 | m3 | 9.2
| zāģmateriāli | m3 | 0.386
| ūdens izturīgs finieris | m2 | 11
7 | Monolītā dz.betona pamats Pm2 ( 7gb ) betonēšana betons C 30/37 XC2 XF3 | m3 | 4.9
| zāģmateriāli | m3 | 0.206
| ūdens izturīgs finieris | m2 | 6
8 | Pamats Pm1, Pm2 stiegrošana | t | 1.285
9 | Enkurbultu ievietošana betonēšanas pamats Pm2 HPM 16 L-HDG | kg | 2.8
10 | Monolītā dz.betona panduss Pn 1 betonēšana betons C30/37 XC2 XF3 | m3 | 0.7
| zāģmateriāli | m3 | 0.005
| ūdens izturīgs finieris | m2 | 0.5
11 | Panduss Pn 1 stiegrošana | t | 0.063
12 | Balstu pamatnes apbetonēšana C30/37 | m3 | 0.5
13 | Deformācijas šuvju izveidošana ar hermētiska materiāla | m | 1.6
| Kopā par 2.nodaļu | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.Metālkonstrukcijas
1 | Metāla balstu montāža | t | 0.74
metāla izstrādājums :
| IPE 120 ( 0,09t ) | m | 8.65
| UPE 80 ( 0,02t ) | m | 2.54
| L 50x5 ( 0,08t ) | m | 21.2
| L 100x65x7 ( 0,02t ) | m | 2.3
| SHS 100x5 ( 0,14t ) | m | 9.5
| SHS 80x5 (0,07t ) | m | 6.1
| t 20 ( 0,01t ) | m2 | 0.06
| t 12 ( 0,08t ) | m2 | 0.85
| t 10 ( 0,16t ) | m2 | 2.04
| t 8 ( 0,06t ) | m2 | 0.96
| t 5 ( 0,01 ) | m2 | 0.26
2 | Metāla ūdens sagatavošana konteiners montāža | t | 2.36
metāla izstrādājums :
| HE 120A ( 0,35t ) | m | 33.7
| UPE 160 ( 0,30t ) | m | 17.65
| UPE 80 (0,09t) | m | 11.4
| L 45x5 ( 0,06) | m | 17.7
| L 60x40x5 ( 0,03 ) | m | 8
| SHS 100x4 ( 0,50t ) | m | 42
| SHS 60x3 (0,12t ) | m | 22.7
| RHS 80x40x4 ( 0,31 t) | m | 46.2
| t 10 ( 0,02t ) | m2 | 0.26
| t 4 ( 0,55 ) | m2 | 17.52
| - 6x50 ( 0,03t ) | m | 12.72
| Līmes kapsula HIT-RE500 | gb | 3
| Enkura stienis HIT-V-R-5.8 M12x10 | gb | 6
3 | Metāla konstrikciju virsmu notīrīšana no rūsas ar metāla sukām | m2 | 87
4 | Metāla virsmu krāsošana | m2 | 87
| Kopā par 3.nodaļu | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.Sienas
ūdens sagatavošana konteiners ;
1 | Sienas izbūve no sendvičpanelim tipa " Trimoterm " b=100mm | m2 | 48.6
2 | Grīdas uzstādišana profilētais segums AP 20 | m2 | 16
| Siltuma izolācijas iebūve grīdas | m2 | 16
3 | Jumti izbūve no sendvičpanelim tipa " Trimoterm "tipa b=100mm | m2 | 18.3
4 | Monte notekūdeņu teknes ar stiprinājumu detaļam | m | 12.4
5 | Monte notekūdeņu caurules d=92 ar stiprinājumu detaļam | m | 5.2
6 | Metāla siltināta ārdurvis montāža (1,1x2,1 ) ar žalūziju režģis (200x400mm ) | m2 | 2.31
| Kopā par 4.nodaļu | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darbu kopsavilkums
1. | Zemes darbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Betonēšanas darbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Metālkonstrukcijas | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Sienas | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu transports | [10 empty] | 0
| Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TN
Lokālā tāme Nr.3
Tehnoloģiskā daļa
Objekta nosaukums: Inčukalna pazemes gāzes krātuves kompresoru ceha Nr.2 gāzes pārsūknēšanas agregātu Cooper Bessemer 12z330 tehnoloģiskā ūdens sagatavošanas kompleksa jaunbūve
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | EUR | 0
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehanismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehanismi (EUR) | summa (EUR)
1. | Iekārtas, armatūra un materiāli
1 | Iekārtas, instrumenti un armatūra | kpl. | 1
2 | Elektrosadale ar iebūvētu Siemens kontrolieri un ārējo komunikāciju | kpl. | 1
3 | Montāžas materiāli komplekts konteinera robežās | kpl. | 1
4 | Elektromontāžas materiāli konteinera robežās (tai skaita FP) | kpl. | 1
Iekļauto materiālu un iekārtu izvērsto sarakstu skat. zemāk.
1 | Vārsts tauriņveida DN65 PN16 ar AISI316 disku, VF700PIE000065, Comeval | gab | 3
2 | Vārsts tauriņveida DN50 PN16 ar AISI316 disku, VF700PIE000050, Comeval | gb | 5
3 | Vārsts tauriņveida DN40 PN16 ar AISI316 disku, VF700PIE000040, Comeval | gb | 15
4 | Vārsts tauriņveida DN40 PN16 AISI 316 ar el.piedz. VF700PIE000050EL, Comeval | gb | 1
5 | Ventilis lodveida 1/2' PN64 AISI316, BV266660000015, Comeval | gb | 24
6 | Ventilis lodveida 1' PN64 ar pievienojumiem, BV26666MDN00025, Comeval | gb | 4
7 | Ventilis lodveida 1 1/4' PN64 AISI316, BV266660000032 Comeval | gb | 3
8 | Ventilis lodveida 2' PN64 AISI316, BV266660000050, Comeval | gb | 1
9 | Manometrs Fig130 0-10bar 1/2', 100mm ar glic. 1862617000, JAKO | gb | 17
10 | Manometra vārsts Fig52 1/2', PN400 DIN16270, 1862617000, JAKO | gb | 6
11 | Manometra vārsts 1/2' SUK S315.00, L4582034, Wika | gb | 9
12 | Manometra vārsts Fig52 1/2', PN400 DIN16270 ar atdalošo O-veida cauruli G1/2 ar vītni, 1862617000 & 5005310000, JAKO | gb | 2
13 | Termometrs Fig200 0-120'C G1/2'' 100x63mm ner. tēr., 2530050010, JAKO | gb | 7
14 | Spiediena devējs 0-6bar 4-20mA G1/2, 17600G6001R151002002, BD Sensors | gb | 4
15 | Ūdens skaitītājs Zenner DN50 (2') aukstam ūdenim ar ID, ZENDN50, ZENNER | gb | 1
16 | Ūdens atdzelžošanas filtra NSB60 modulis 6bar krāsots metāla korpusi ar iekšējo aerāciju un atbilstošu spiedieniekārtas deklarāciju. PP0205-003, Eurowater | kpl | 1
17 | Filtrējošais materiāls Nevtraco I, 20 ltr. Maiss, 327538-001, Eurowater | Litri | 220
18 | Filtrējošais materiāls Gravel C, 1.6-2.5mm 17.36 ltr. maiss (25 kg) 327510-103, Eurowater | Litri | 17.36
19 | Filtrējošais materiāls Gravel A, 3-5 mm 16.7 ltr. Maiss, 327510-101, Eurowater | Litri | 16.7
20 | Elektromagnētiskais vārsts NC, PP0205-003, Eurowater | gb | 3
21 | Filtrs FF06-1AA ūdenim 100my, FF06-1AA, Honeywell | gb | 2
22 | Pretplūsmas ierobežotājs, 1”, BA295S-1A, Honeywell | gb | 2
23 | Pārplūdes vārsts 1”, 618TFGO25NBR, Goetze Armaturen | gb | 2
24 | Ūdens mīkstināšanas filtra modulis SM 60 24V metāla korpusi ar dubulto- iekšējo un ārējo pretkorozijas pārklājumu vai nerūs.rtērauds, komplektā: 502990-505, Eurowater | kpl | 4
25 | Sāls tvertne C, 210 l, 501891-503, Eurowater | kpl | 2
26 | SLIPIN pievienojumi, 501043-002, Eurowater | kpl | 4
27 | Savienojošo cauruļu sistēma SM/SG, 501670-001, Eurowater | kpl | 2
28 | Filtrējošais materiāls Gravel C, 1.6-2.5mm 17.36 ltr. maiss (25 kg), 327510-103, Eurowater | Litri | 28
29 | Filtrējošais materiāls Jonu apmaiņas sveķi Marathon C Na+Cation 25L/M, 327574-100, DOW | Litri | 228
30 | Sāls tabletēs 25kg, SOS25010099-100, Eurowater | Kg | 300
31 | Ūdens cietības noteikšanas komplekts Durognost SR1, 328500-001, GebruderHeyl | Kompl. | 1
32 | Ūdens skaitītājs Zenner DN25 aukstam ūdenim ar imp.d, ZENDN25IM | kpl | 2
33 | Dozatorsūknis LMI A773-352S3 1x230V , komplektā ar daudzfunkciju vārstu un ķimikāliju tvertni / dozācijas mezglu 25l kannai, AD843-822S2 / 1118, Milton Roy Dosapro | kpl | 3
34 | RO iekārta B1-6, 503191-512, Eurowater katra iekārta komplektēta ar: | kpl | 2
35 | - priekšfiltru 20" | Gab | 2
36 | filtra patrona 20" 1mikr, Hytrex GX 01-20 / Art. 1194262, SUEZ | gb | 4
37 | manometri 0...6bar, Eurowater | gb | 4
38 | manometri 0...25bar, Eurowater | gb | 4
39 | barošanas līnijas vārsts ar solenoīda vārstu 24V. Eurowater | kpl | 2
40 | augstspiediena sūknis CRI5-22, 4kW, 316036-322, Eurowater | gb | 2
41 | 6 gab RO memnrānas korpusi, 4", nerūs.tēr. ne mazāk kā PN20, Eurowater | kpl | 2
42 | RO membrānas, AK-90, SUEZ | gb | 12
43 | permeāta rotometrs ar armatūrām; Eurowater | kpl | 2
44 | koncentrāta rorometrs ar slēdzi un armatūrām; Eurowater | kpl | 2
45 | kvalitātes vārsts; Eurowater | gb | 2
46 | elektrovadītspējas devējs. (Izējas signals 4-20mA) Eurowater | gb | 2
47 | Atgaisošanas ventilis 1/4", 102783, SpiraxSarco | gb | 1
48 | pH elektrods 0…80’C ar digitālo pāreju un kabeli, LZX472, Hach Lange | gb | 1
49 | Temperatūras devējs, Pt100, SKS Sensors | gb | 1
50 | Hidrostatiskais līmeņa devējs komplektā ar atloku DN50 un savienijuma kārbu. Izējas signals 4-20mA, HD-100, ELB Bensheim | gb | 2
51 | Līmeņa stikls ar savienojuma atloku DN50 un stiprinājumiem, MTADA50PTPMMA, ELB Bensheim | gb | 2
52 | Līmeņa slēdzis, BK-390-50, ELB Bensheim | gb | 8
53 | Tvertnes temperatūras devējs ar aizsārgkabatu G1/2”, Pt100, SKS Sensors | gb | 4
54 | Sausuma aizsardzības slēdzis NSP-1-E, ELB Bensheim, | gb | 2
55 | Sūknis Grundfos CR 10-9 A-FJ-A-E-HQQE 3kW, 96501218, Grundfos | gb | 2
56 | Vārsts vienvirziena DN50 PN16 ūdenim, CSD-6464, ChemValve-Schmid | gb | 2
57 | Vārsts vienvirziena DN40 PN16 ūdenim, CSD-6464, ChemValve-Schmid | gb | 1
57 | Ventilis balansēšanas 3/4' kvs6,4, V5032Y0020, Honeywell | gb | 1
58 | Plūsmas mērītājs piev.1/2', SA4100, IFM | gb | 2
59 | Drošības vārsts AISI, ½”, 418, Goetze Armaturen | gb | 2
60 | Atgaisotājs Solārām sistēmām E121S 1/2' X12, E121S-1/2A, Honeywell | gb | 4
61 | Siltummainis Swep ar izolāciju un pievienoj. B80SHx80/1P, Swep | gb | 2
62 | Filtrs čuguna ar atlokiem DN40 PN16, 630N0000000040, Comeval | gb | 1
63 | Piedziņa ar aizsardzības funkciju, VXF53, Siemens | gb | 1
64 | Radiators 0,8kW 11x600x900, 9016009, Termolux | gb | 1
65 | Radiatora ventilis, 1990313, Heimeier | gb | 1
66 | Spēka un vadības sadale ar SIEMENS kontolieri S7-1214 un 12” skārienjūtīgo displeju TP1200, VKS1, FILTER | gb | 1
67 | Vārsts 3 gaitas DN40, VXF42, Siemens | gb | 1
68 | Temperatūras sledzis Tmax=175 ᵒC, 100mm, 20-150ᵒC, TWP 1 F, Fema | gb | 1
Cauruļvadu specifikācija
69 | T-gabals PVC-U PN16 DN40, 721201610, +GF+ | gb | 18
70 | T-gabals PVC-U PN16 DN32, 721201609, +GF+ | gb | 5
71 | T-gabals PVC-U PN16 DN40x25, 721200151, +GF+ | gb | 2
72 | T-gabals PVC-U PN16 DN32x25, 721200138, +GF+ | gb | 1
73 | Kanalizācijas caurules trejgabals DN100 , 1753127, Wavin | gb | 8
74 | NT. trejgabals DN50 EN 1.4404/316, Onninen | gb | 1
75 | NT.redukcija DN65/40 EN 1.4404/316, Onninen | gb | 2
76 | NT.redukcija DN50/40 EN 1.4404/316, Onninen | gb | 2
77 | Caurule PVC-U PN16 16x1.2, 161017105, +GF+ | gb | 20
78 | Caurule PVC-U DN25/32mm PVC-U PN10, 161017083, +GF+ | m | 20.00
79 | Caurule PVC-U DN32/40mm PVC-U PN10, 161017084, +GF+ | m | 6.00
80 | Caurule PVC-U DN40/50mm PVC-U PN10, 161017085, +GF+ | m | 10.00
81 | NT.caurule DN50 EN 1.4404/316 , Onninen | m | 18
82 | NT.caurule DN65 EN 1.4404/316 , Onninen | m | 3
83 | Kanalizācijas caurule DN100 Wavin | m | 12
84 | PVC Atloks PVC-U PN16 DN40 ar atloka atduri +GF+ | kpl | 51
85 | PVC Atloks PVC-U PN16 DN20 ar atloka atduri +GF+ | kpl | 2
86 | PVC Atloks PVC-U PN16 DN25 ar atloka atduri +GF+ | kpl | 4
87 | PVC Atloks PVC-U PN16 DN32 ar atloka atduri +GF+ | kpl | 8
88 | NT. atloks DN50 EN 1.4404/316 Onninen | gb | 18
89 | PVC-U līkums 900 ½”, 721101610 +GF+ | gb | 12
90 | PVC-U līkums 900 1” DN25, 721101608 +GF+ | gb | 24
91 | PVC-U līkums 900 1 ¼” DN32, 721101609 +GF+ | gb | 10
92 | PVC-U līkums 900 1½” DN40, 721101610 +GF+ | gb | 22
93 | NT. līkums DN50 EN 1.4404/316 Onninen | gb | 7
94 | NT.līkums DN65 EN 1.4404/316 Onninen | gb | 1
95 | Kanalizācijas caurules līkums DN100, Wavin | gb | 2
96 | PVC uzmavas noslēgtapa DN100 +GF+ | gb | 11
97 | Metināma noslēgtapa DN50 EN 1.4404/316 | gb | 1
98 | Metināma noslēgtapa DN65 EN 1.4404/316 | gb | 1
99 | PVC uzmavas noslēgtapa DN100 +GF+ | gb | 2
100 | Manometra adapteris PVC-U 16 - ½”, 721916206 +GF+ | gb | 15
101 | PVC-U Vītnes adapteris ½”, 721540705 +GF+ | gb | 10
102 | PVC-U Vītnes adapteris 3/4” 721540707 +GF+ | gb | 4
103 | PVC-U Vītnes adapteris 1½” 721540709 +GF+ | gb | 8
104 | Kanalizācijas caurules Pāreja Dn110/50 īsā | gb | 8
105 | PVC-U pāreja DN32 – DN25, 721910912, +GF+ | gb | 3
106 | PVC-U pāreja DN40 – DN25, 721910915, +GF+ | gb | 2
107 | NT.redukcija DN50/32 EN 1.4404/316, Onninen | gb | 1
108 | NT.redukcija DN50/40 EN 1.4404/316, Onninen | gb | 1
| Kopā par 1.nodaļu: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Montāžas un palaišanas darbi
1 | Montāžas darbi konteinera robežās | kpl | 1
2 | Elektromontāžas darbi konteinera robežās | kpl | 1
3 | Objekta dokumentācija un noformēšana | kpl | 1
4 | Palaišanas un ieregulēšanas darbi | kpl | 1
| Kopā par 2.nodaļu: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darbu kopsavilkums
1. | Iekārtas, armatūra un materiāli | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Montāžas un palaišanas darbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu transports | [10 empty] | 0
| Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## UKT
Lokālā tāme Nr.4
Ūdensapgāde un kanalizācija
Objekta nosaukums: Inčukalna pazemes gāzes krātuves kompresoru ceha Nr.2 gāzes pārsūknēšanas agregātu Cooper Bessemer 12z330 tehnoloģiskā ūdens sagatavošanas kompleksa jaunbūve
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | EUR | 0
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehanismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehanismi (EUR) | summa (EUR)
1. Materiāli
1 | Caurule SDR 17, PE100-RC/PP, Ø50x3, spiediena klase PN10, “EVOPIPES” likšana gruntī, iebūvēs dziļums līdz 1.60 m | m | 30
| Kopā par 1.nodaļu: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Veidgabali
1 | Elektrometināmais līknis 90° DN50, PE100, SDR 11, no polietilēna (PE) “EVOPIPES” | gb | 2
2 | Elektrometināmā dubultuzmava DN40, PE100, SDR 11-S5, no polietilēna (PE) “EVOPIPES” | gb | 1
3 | Parēja no PE-caurules uz tērauda cauruli Ø60,3x3,2 ar iekšējo vītņu, 6200, “HAWLE” | gb | 1
| Kopā par 2.nodaļu: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Citi darbi
1 | Tranšeju rakšana zaļā zonā | m3 | 35.2
2 | Dabīgas smilts pamatnes ierīkošana zem caurules | m3 | 2.47
3 | PE caurules ∅50x3 likšana gruntī, iebūvēs dziļums līdz 1.60 m | m | 25.06
4 | Aizbēršana ar uzrakto grunti | m3 | 30.26
5 | Zālāju atjaunošana, izsējot sēklu maisījumu pa 0.1m biežu melnzemes slāni | m2 | 24.7
6 | Esošo elektrotīklu krustojums un tas aizsardzība | vieta | 10
7 | Pieslēgšana esošai kanalizācijai esošā akā, dziļumā 1.24 m | vieta | 2
8 | Esošā ūdensvada DN40 demontāža | m | 1.21
| Kopā par 3.nodaļu: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darbu kopsavilkums
1. | Materiāli | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Veidgabali | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Citi darbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu transports | [10 empty] | 0
| Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SAT
Lokālā tāme Nr.5
Siltumapgāde
Objekta nosaukums: Inčukalna pazemes gāzes krātuves kompresoru ceha Nr.2 gāzes pārsūknēšanas agregātu Cooper Bessemer 12z330 tehnoloģiskā ūdens sagatavošanas kompleksa jaunbūve
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | EUR | 0
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehanismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehanismi (EUR) | summa (EUR)
1.Armatūra
1 | Horizontāla tvertne V=40m3, no nerūsošā tērauda, kārsta ūdenim, T=+60°C | gb. | 2 |  |  |  | nodrošina Pasūtītājs |  |  |  |  | nodrošina Pasūtītājs
1. Cauruļvadu armatūra
2 | Atloku lodveida krāns ar pilnu caurplūdumu DN50, PN16, no nerūsošā tērauda, ar rokas piedziņu, ūdenim ar temp. līdz 100°C. Komplektā ar vienu pretatloku no nerūsošā tērauda, metināšanai pie caurules Ø60.3x3.2, blīvēm no loksnes materiāla un cinkotiem stiprinājumiem. Ārējā temperatūra: -29°C…+34°C. Hermētiskuma klase “A” saskaņā ar LVS EN 12266-1:2012. | kpl | 8
3 | Vītņu lodveida krāns ar pilnu caurplūdumu DN50(2"), PN16, no nerūsošā tērauda, ar rokas piedziņu, ūdenim ar temp. līdz 100°C. Ārējā temperatūra: +5°C … +34°C. Hermētiskuma klase “A” saskaņā ar LVS EN 12266-1:2012. | gb | 2
4 | Vītņu lodveida krāns ar pilnu caurplūdumu DN40(11/2"), PN16, no nerūsošā tērauda, ar rokas piedziņu, ūdenim ar temp. līdz 100°C. Ārējā temperatūra: +5°C … +34°C. Hermētiskuma klase “A” saskaņā ar LVS EN 12266-1:2012. | gb | 1
5 | Vītņu lodveida krāns ar pilnu caurplūdumu DN20(3/4"), PN16, no nerūsošā tērauda, ar rokas piedziņu, spiedgaisam. Ārējai uzstādīšanai: T= -29°C ...+34°C. „A” klases hermētiskums pēc EN12266-2:2012. | gb | 1
6 | Vītņu lodveida krāns ar pilnu caurplūdumu DN15(1/2"), PN16, no nerūsošā tērauda, ar rokas piedziņu, ūdenim ar temp. līdz 100°C. Ārējā temperatūra: -29°C … +34°C. Hermētiskuma klase “A” saskaņā ar LVS EN 12266-1:2012. | gb | 5
7 | Gumijota auduma vītņu kompensators DN40(11/2"), PN10 | gb | 1
| Kopā par 1.nodaļu: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Cauruļvadi
Nerūsošā tērauda bezšuvju caurules:
1 | Ø76,1x3,6 | m | 5.5
2 | Ø60,3x3,2 | m | 176
3 | Ø48,3x2,6 | m | 2
4 | Ø21,3x2,6 | m | 0.5
Bezšuvju tērauda caurule
5 | Ø60,3x3,2 | m | 14
6 | Ø48,3x3,6 | m | 36
7 | Ø26,9x2,6 | m | 50
8 | Ø21,3x2,9 | m | 1
| Kopā par 2.nodaļu: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Veidgabali
1 | Nerūsējošā tērauda līkums 90° 76,1x3,6 | gb | 1
2 | Nerūsējošā tērauda līkums 90° 60,3x3,6 | gb | 38
3 | Nerūsējošā tērauda līkums 90° 48,3x3,6 | gb | 3
4 | Nerūsējošā tērauda līkums 45° 60,3x3,6 | gb | 1
5 | Nerūsējošā tērauda trejgabals Ø76,1x3,6 – Ø60.3x3,6 | gb | 1
6 | Nerūsējošā tērauda trejgabals Ø60,3x3,6 | gb | 2
7 | Nerūsējošā tērauda trejgabals Ø60,3x3,6 – Ø48,3x3,6 | gb | 2
8 | Nerūsējošā tērauda ekscentriskā pāreja 76,1x3,6-60,3x3,6 | gb | 1
9 | Līkums 90° 60,3x3,6 | gb | 6
10 | Līkums 90° 48,3x3,6 | gb | 9
11 | Līkums 45° 48,3x3,6 | gb | 1
12 | Trejgabals Ø60.3x3,6 | gb | 3
13 | Trejgabals 3/4" | gb | 1
14 | Atloks 11/B1/DN50/PN6/S235JR komplektā ar blīvi no loksnes materiāla un cinkotiem stiprinājumiem | kpl | 2
15 | Kustīgais balsts DN65, SFS 5376 | gb | 2
16 | Kustīgais balsts DN50, SFS 5376 | gb | 48
17 | Kustīgais balsts DN40, SFS 5376 | gb | 8
18 | Nekustīgais balsts DN50, SFS 5376 | gb | 6
19 | Apskavas balsts DN50, SFS 5369 | gb | 2
20 | Apskavas balsts DN20, , SFS 5369 | gb | 16
21 | Cauruļskava Ø140, MP-L-I 129-142 M8/M10, Hilti | gb | 6
22 | Cauruļskava Ø27, MP-L-I 26-32 M8/M10, Hilti | gb | 9
23 | Balsta plāksne ar cinkotiem stiprinājumiem, MGL-2-M8, Hilti | gb | 3
24 | Vītņstienis 4.8 AM8, AM8x2000, Hilti | gb | 1
25 | Leņķtērauds 40x40x5 S235JR | m | 3
| Kopā par 3.nodaļu: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Siltumizolācijas materiāli
1 | Cauršūtais akmens vates paklājs ar metāla sietu, blīvums 80kg/m3, biezums 100mm, Pro Wired Mat 80 , PAROC | m3 | 19.12
2 | Cauršūtais akmens vates paklājs ar metāla sietu, blīvums 80kg/m3, biezums 40mm, Pro Wired Mat 80 , PAROC | m3 | 0.07
3 | Akmens vates čaula ∅76x40, l=1.2m, PAROC Pro Section 100 | gb | 5
4 | Akmens vates čaula ∅60x40, l=1.2m , PAROC Pro Section 100 | gb | 156
5 | Akmens vates čaula ∅48x40, l=1.2m , PAROC Pro Section 100 | gb | 30
6 | Cinkots skārda aizsargpārklājums, s=0,7mm | m2 | 216.3
7 | Cinkots skārda aizsargpārklājums, s=0,5mm | m2 | 126.2
| Kopā par 4.nodaļu: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Demontāžas apjomi
1 | Vertikāla tvertne V=25m3 (Ø3,1m H=4m), kārsta ūdenim, siltumizolācijā( sk. DOP daļa) | gb | 2
2 | Tērauda caurules DN40 siltumizolācijā | m | 64.6
3 | Tērauda caurule DN50 siltumizolācijā | m | 36.3
| Kopā par 5.nodaļu: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darbu kopsavilkums
1. | Armatūra | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Cauruļvadi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Veidgabali | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Siltumizolācijas materiāli | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Demontāžas apjomi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu transports | [10 empty] | 0
| Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ELT
Lokālā tāme Nr.6
Elektroapgāde (ārējā)
Objekta nosaukums: Inčukalna pazemes gāzes krātuves kompresoru ceha Nr.2 gāzes pārsūknēšanas agregātu Cooper Bessemer 12z330 tehnoloģiskā ūdens sagatavošanas kompleksa jaunbūve
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | EUR | 0
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehanismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehanismi (EUR) | summa (EUR)
1. | Elektroiekārta un materiāli
1 | Drošības slēdzis In=10A, 400V montāžai uz virsmas, VCFN 12GE, "Schneider Electric" | gb. | 4
2 | Stātnis ar pedi L=1200mm, US 5 K 120 FT, 6341632, "Obo Bettermann" | gb. | 4
3 | Montāžas plaksne 235x120mm, MP FL FS, 7084757, "Obo Bettermann" | gb. | 8
4 | Rozete PH+N+PE, 16A, 230V, IP54, atklātā uzstād. | gb. | 4
5 | Rozete 3PH+N+PE, 16A, 400V, IP54, atklātā uzstād. | gb. | 1
6 | Tērauda caurule ar Dn 25mm cinkotā, LVS EN 10219-2:2006 | m | 57
7 | PE caurule ar ārējo ∅110, sarkana krāsa, EVOCAB FLEX, kods 122110050RD, “Evopipes” | m | 40
8 | Blīvgredzens uzmavai ∅110, kods 12302110, “Evopipes” | gb. | 2
9 | Signāllente "Uzmanību! Kabelis!", platums 120mm, rullis 250m, kods 12311120250YL, “Evopipes” | rullis | 1
| Kopā par 1.nodaļu: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Kabeļu konstrukciju izstrādājumi
1 | Kabeļu statne, L=200mm, US 5 20 FT, 6340 881, "OBO Bettermann" | gb. | 12
2 | Kabeļu plaukts, B=410mm, AW 30 41 FT, 6419 76 3, "OBO Bettermann" | gb. | 11
3 | Kabeļu plaukts, B=510mm, AW 30 41 FT, 6419 798, "OBO Bettermann" | gb. | 1
4 | Spraislis piekarināmai kabeļu statnei, DSK 45 FT, 6416 50 0, "OBO Bettermann" | gb. | 12
5 | Kabeļu kārba, B=150mm, H=60mm, L=3050mm, SKSM 640 FT, 6059 48 1, "OBO Bettermann" | gb. | 15
6 | Stiprinājuma leņķis (vert. kārba stiprināšnai), BW 70 40 FT, 6019706, "OBO Bettermann" | gb. | 16
7 | Bultskrūve M10x90, 1ies.=20gb. | gb. | 5
8 | Kabeļu turētājs | gb. | 50
9 | Kabeļu rullis | gb. | 1
| Kopā par 2.nodaļu: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Apgaismojuma elektroiekārtu un izstrādājumi
1 | Gaismeklis ar LED spuldzēm 4443 lm; 32.0 W, montāžai uz virsmas, IP66, i40-1200 LED 4400 840 PC, "Glamox" | gb. | 3
2 | Gaismeklis ar LED spuldzēm 15.0 W, montāžai uz virsmas, IP65, ALFA KIT LED 800 HF 832, "Glamox" | gb. | 1
3 | Savienošanas kārba IP54, atklātā uzstād. | gb. | 2
4 | Slēdzis 1-poļu , 16A, 230V, IP54, atklātā uzstād. | gb. | 2
5 | Stingra elektroinstalācijas caurule no neplastificēta PVC gaiši pēlēkā (RAL 7035) krāsā, L=3m, virsapmetuma instalāciju ierīkošanai, EVOEL SL, 11301-025003LTGY, "Evopipes" | gb. | 3
6 | Turētājskava HB no speciālā plastikāta cauruļu instalācijai, HB, 11400-1025, "Evopipes" | gb. | 10
7 | Līkums PVC instalācijas caurulēm, 11400-3025, "Evopipes" | gb. | 6
8 | Savienojums PVC instalācijas caurulēm, 11400-4025, "Evopipes" | gb. | 6
| Kopā par 3.nodaļu: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Zibensaizsardzības un zemējuma izstrādājumi
1 | Vertikālais zemētājs-elektrods, apaļtērauds cinkots ∅25mm, L=6m , LVS EN 10060:2004 | gb. | 9
2 | Elektrodu aka, komplektā ar PE cauruli ∅200mm L=700mm, PIT-03, "Erico" | gb. | 1
3 | Slokšņu tērauds 40x4mm, (horizontālais zemētājs), cinkots, LVS EN 10058:2019 | m | 200
4 | Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram | m | 100
5 | Pārtraucams skrūvsavienojums 2xM12 | gb. | 3
6 | Zibensnovedējs, L=11m, komplektā ar zemējuma elektrodiem, Art.-Nr. 103 126, "DENH+SOHNE" | gb. | 2
7 | Tērauda caurule ar Dn 63mm cinkotā, LVS EN 10219-2:2006 | m | 1
8 | Zemējuma vads "Helutherm 145",1x6mm2 | m | 60
9 | Zemējuma vara vads 1x25mm2 lokans (dzeltenā-zaļš) | m | 5
10 | Kabeļu uzgalis 6mm2 | gb. | 50
11 | Kabeļu uzgalis 25mm2 | gb. | 4
| Kopā par 4.nodaļu: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Kabeļu izstrādājumi
Spēka kabelis, 0.6/1.0kV, ar vāra dzīslām, ar izolāciju un apvalku no PVC, ar šķērsgriezumu un dzīslu skaitu:
1 | 5x10 mm2, NYY-J | m | 128
2 | 4x2.5 mm2, NYY-J | m | 50
3 | 5x1.5 mm2, NYY-J | m | 25
4 | 4x1.5 mm2, NYY-J | m | 15
5 | 3x1.5 mm2, NYY-J | m | 85
6 | Spēka kabelis, 0.6/1.0kV, ar vāra dzīslām un ekrānu, ar izolāciju un apvalku no PVC, ar šķērsgriezumu un dzīslu skaitu:
7 | NYCY-J 4x2,5re2,5mm2, „HELUKABEL” | m | 50
8 | Kabeļa gala ārtipa apdare 1kV 5-dzīslu kabeļiem ar šķērsgriezumu 10-35mm2 ar izol. caurulīti komplektā, POLT-01/5X 10-35+CGPT 12/4-0, "RAYCHEM" | kpl. | 4
9 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai līdz 1m dziļumā | m | 49
| Kopā par 5.nodaļu: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darbu kopsavilkums
1. | Elektroiekārta un materiāli | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Kabeļu konstrukciju izstrādājumi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Apgaismojuma elektroiekārtu un izstrādājumi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Zibensaizsardzības un zemējuma izstrādājumi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Kabeļu izstrādājumi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu transports | [10 empty] | 0
| Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ESS-TK
Lokālā tāme Nr.7
Elektronisko sakaru inženiertīkli
Objekta nosaukums: Inčukalna pazemes gāzes krātuves kompresoru ceha Nr.2 gāzes pārsūknēšanas agregātu Cooper Bessemer 12z330 tehnoloģiskā ūdens sagatavošanas kompleksa jaunbūve
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | EUR | 0
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehanismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehanismi (EUR) | summa (EUR)
1. Elektroaparatūra
Ūdens sagatavošanas konteinera uzstādīšanai
1 | Optiska sadales kārba Model S, 8 x SC-spx, 210x175x45mm, -25°C .. +70°C, plastic, balts, IP54, 53706.2, EFB | kpl. | 1
2 | Fiber pigtails SC 9/125µ | gb. | 8
3 | SC/SC spx. adapters singlemode | gb. | 8
Skapjā R4 nomaiņa
4 | Sienas skapis FlatBox, 21U, 700x1025x700, apskata durvis no priekšpuses. DK 7507.220, Rittal | kpl. | 1
5 | Tīkla komutātors. Porti 4x10/100BaseT(X) ETH (RJ-45); 1x100Base FX SC konektors. Barošana 12-48 VDC, 5,5W @12V. Montāža uz 35mm DIN līstes, ESD-205A-S-SC Moxa | gb. | 1
6 | Optiskais patch panelis 1U/19 Light 24xSC Duplex 11120141, BTK Elektronik | kpl. | 1
7 | Optiskais adapteris SC, Single mode Duplex, zils, 104ADS20, BTK Elektronik | kpl. | 24
8 | Kabeļu organaizers 1U | gb. | 1
9 | Fibre pigtails ST 9/125µ OS2 | gb. | 8
| Kopā par 1.nodaļu: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Kabeļi un vadi
1 | Zemē gludāmais optiskais kabelis Single Mode 9/125 LTC LSZH 8xSM(4x2), TKF | m | 90
2 | Patch cord SM 2SC-2SC, L=2m | gb. | 1
3 | Patch cord SM 2SC-2SC, L=1m | gb. | 1
4 | Patch cord cat.5E, L=1m | gb. | 1
5 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai līdz 1m dziļumā | m | 15
| Kopā par 2.nodaļu: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Montāžas materiāli un izstrādājumi
1 | Gofrēta dubultsienu caurule ∅50mm, ar savienošanas uzmavu, "Evopipes", kods 122050050BK, EVOCAB FLEX, Evopipes | m | 15
2 | Gofrēta dubultsienu caurule ∅110mm, ar savienošanas uzmavu, "Evopipes", kods 121110006BK, EVOCAB HARD, Evopipes | m | 6
3 | Signāllente "Uzmanibu! Kabelis!", "MABO", KSP 125 | m | 20
4 | 2 komponentu ugunsdrošības putas 380ml, FBS-S 7203800, OBO Bettermann | gb. | 1
| Kopā par 3.nodaļu: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Demontāžas darbi
1 | Sakaru kabeļa demontāža | m | 80
| Kopā par 4.nodaļu: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darbu kopsavilkums
1. | Elektroaparatūra | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Kabeļi un vadi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Montāžas materiāli un izstrādājumi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu transports | [10 empty] | 0
| Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ESS-VAS
Lokālā tāme Nr.8
Vadības un automatizācijas sistēmas
Objekta nosaukums: Inčukalna pazemes gāzes krātuves kompresoru ceha Nr.2 gāzes pārsūknēšanas agregātu Cooper Bessemer 12z330 tehnoloģiskā ūdens sagatavošanas kompleksa jaunbūve
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | EUR | 0
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehanismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehanismi (EUR) | summa (EUR)
1. Skaitļošanas tehnikas un sakaru līdzekļi
1 | VKS1 skapis, gabarīti:1000x1000x400mm, komplektā: (skat. TN daļa) | kpl. | 1
2 | Citi instalēšanas un montāžas izstrādājumi (Norāda montāžas organizācija) | kpl. | 1
| Kopā par 2.nodaļu: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Kabeļi un vadi
1 | Kontroles kabelis, vara dzīslas, ārējā izolācija pelēkā krāsā JZ-500 2x0.75 | m | 90
2 | Kontroles kabelis, vara dzīslas, ārējā izolācija pelēkā krāsā JZ-500 3x0.75 | m | 20
3 | Kontroles kabelis, vara dzīslas, ārējā izolācija pelēkā krāsā JZ-500 2x1 | m | 35
4 | Kontroles kabelis, vara dzīslas, ārējā izolācija pelēkā krāsā JZ-500 3x1 | m | 20
5 | Kontroles kabelis, vara dzīslas, ārējā izolācija pelēkā krāsā JZ-500 5x1 | m | 30
6 | Kontroles kabelis, vara dzīslas, ekranēts, PVC ārējā izolācija pelēkā krāsā F-CY-JZ 2x0.75 | m | 65
7 | Kontroles kabelis, vara dzīslas, ekranēts, PVC ārējā izolācija pelēkā krāsā F-CY-JZ 4G 0.75 | m | 75
8 | Kontroles kabelis, vara dzīslas, ekranēts, PVC ārējā izolācija pelēkā krāsā F-CY-JZ 5G 0.75 | m | 25
9 | Kontroles kabelis, vara dzīslas, PVC ārējā izolācija melnā krāsā JZ-600 2x0,75 | m | 30
10 | Kontroles kabelis, vara dzīslas, PVC ārējā izolācija melnā krāsā JZ-600 5x0,75 | m | 70
11 | Kontroles kabelis, vara dzīslas, ekranēts, PVC ārējā izolācija melnā krāsā JZ-500-C black 2x0.75 | m | 75
12 | Kontroles kabelis, vara dzīslas, ekranēts, PVC ārējā izolācija melnā krāsā JZ-500-C black Зx0.75 | m | 50
13 | Instrumentu kabelis vara dzīslas savītas pāros, kopējais ekrāns, PVC ārējā izolācija pelēkā/melnā krāsā PAAR-TRONIC-Li-2YCY 2 x 2 x 0,50 | m | 15
14 | Tranšejas rakšana un aizbēršana divi līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 0,7m dziļumā | m | 35
| Kopā par 2.nodaļu: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Montāžas materiāli un izstrādājumi
1 | Blīvējuma rāmis GHM 4x1 GALV INCL TSL 15x6, 5GHM000005427 | gb. | 1
2 | Blīvējuma modulis dubultais 20x20mm (kabeļiem ∅3.5-16.5mm) RM 20w40, RM00120401000, ROXTEC | gb. | 9
3 | Blīvējuma modulis 30x30mm (kabeļiem ∅10-25mm) RM30, RM00100301000, ROXTEC | gb. | 8
4 | Kompresijas komplekts, WEDGEKIT AISI316, AWK0001201021, ROXTEC | gb. | 1
5 | Spaiļu kārba, IP54, plastmasa, ar 2 spailēm, komplektā kabeļu ievadi: 2xM16x1.5; | gb. | 3
6 | Spaiļu kārba, IP65, plastmasa, ar 8 spailēm, komplektā kabeļu ievadi: 5xM16x1.5; | gb. | 2
7 | Gludas caurules ar vidēju mehānisko izturību ∅20mm, L=3m, EVOEL SM,11302020003LTGY, Evopipes | gb. | 10
8 | Halogēnbrīvas gofrētas caurules ar vidēju mehānisko izturību ∅20mm, EVOEL FM-0H-SMART, 1111202050GY, Evopipes | m | 30
9 | Gofrētā dubultsienu caurule ∅40mm ieguldīšanai zemē, EVOCAB FLEX, 122050040RD, Evopipes | m | 90
10 | Halogēnbrīvas gofrētas caurules apvalkā ar stabilizāciju pret UV-starojumu ∅20mm, EVOEL FHs-UV-0H-SMART, 1122302050BK | m | 40
11 | Kabeļu signāllenta ar uzrakstu „Uzmanību! Kabelis!” KSP 125, MABO | m | 85
12 | Ugunsdzēsības hermētiks 310ml, FSM Nr.7205 104, OBO Bettermann | gb. | 1
13 | Termorūkošā caurule ar līmi, melna, L=1m, SRH2 22-6/1000 , Cellpack | gb. | 6
14 | Termorūkošā caurule ar līmi, melna, L=1m, SRH2 56-16/1000, Cellpack | gb. | 2
15 | Termorūkošā divu dzīslu gala apdare ar līmi, melna, SEH2 60-20, Cellpack | gb. | 1
16 | Termorūkošā divu dzīslu gala apdare ar līmi, melna, SEH2 50-24, Cellpack | gb. | 1
17 | Turētājskava HB caurulei 20mm, Evopipes | gb. | 100
18 | Cauruļskava 20mm vienai caurulei, cinkota | gb. | 15
19 | Stiprinājumu komplekts | kpl. | 1
20 | Vadu uzgaļi | kpl. | 1
21 | Vadu marķējumi | kpl. | 1
22 | Kabeļu kārba ar vāku ievadam konteinera, ar stiprinājumiem | kpl. | 1
23 | Citi instalēšanas un montāžas izstrādājumi (ka āri palīgmateriāli, stiprinājumi pie balstiem, metālā konstrukcijām un ēku sienām) (Norāda montāžas organizācija) | kpl. | 1
| Kopā par 3.nodaļu: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darba kopsavilkums
1. | Skaitļošanas tehnikas un sakaru līdzekļi
2. | Kabeļi un vadi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Montāžas materiāli un izstrādājumi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu transports | [10 empty] | 0
| Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## DOP
Lokālā tāme Nr.9
Darbu organizēšanas projekts
Objekta nosaukums: Inčukalna pazemes gāzes krātuves kompresoru ceha Nr.2 gāzes pārsūknēšanas agregātu Cooper Bessemer 12z330 tehnoloģiskā ūdens sagatavošanas kompleksa jaunbūve
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | EUR | 0
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehanismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehanismi (EUR) | summa (EUR)
1. | Celtnieku pagaidu laukuma ierīkošana un demontāža
Pagaidu celtnieku laukuma moduļu un ietaišu pievešana, uzstādīšana un demontāža:
1 | Sadzīves modulis 2,6 x 6 m noma uz 5 men. | gab. | 1
2 | Biotualete- 1 gab. | men. | 5
3 | Sadzīves atkritumu konteiners | gab. | 1
4 | Konteiners būvgružu izvešanai V = 8 m3 | gab. | 1
5 | Ugunsdrošības stends | gab. | 1
6 | Informācijas plakāts | gab. | 1
| Kopā par 1.nodaļu | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Demontāžas darbi
Ūdens tvertnes.
1 | Tvertņu tērauda apšuvuma un siltumizolācijas demontāžā: tērauda loksnes Rannila, siltumizolācija – akmens vate b=100 mm | m2 | 80
2 | Tērauda tvertņu (ø3000mm, h=3750mm), 2 gab. demontāža | t | 3.1
Konteiners ar ūdens attīrīšanas iekārtam (3500x6000x2500mm)
3 | Tērauda loksnes Rannila | m2 | 60
4 | Konteinera iekšējā apdare-koka ūdensizturīgais saplāksnis | m2 | 56
5 | Siltumizolācija – akmens vate, b=100mm | m2 | 59
6 | Konteinera karkasa tērauda konstrukcijas | t | 3.5
7 | Rievota tērauda loksne, 4mm (grīda) 11m2 | t | 0.6
8 | Iekārtu demontāža | t | 1.2
9 | Dzelzsbetona plātņu demontāža (3,50x11,5x0,25m) | m3 | 10
10 | Šķembu pamatnes demontāža | m3 | 15
Cauruļvadi ar balstiem
11 | Ārējo tērauda balstu demontāža (2. gab.) | t | 0.8
12 | Ārējo cauruļvadu siltumizolācijas (ar tērauda skārdu) demontāža, L=77,4m | m2 | 30
13 | Betona pamatu demontāža (0,40x0,40x1,10m) 2 gab. | m3 | 0.35
14 | Grunts atrakšana | m3 | 5
| Kopā par 2.nodaļu | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Pamatperioda būvdarbi
Pagaidu brauktuves
1 | Ar ceļu plātni CP-30-17 (12 gab.), mont. / demont. | reiz. | 6
2 | Ceļa plātnes CP-30-17 | gab. | 12
Esošo inženiertīklu aizsardzība būvdarbu veikšanas laikā
3 | Projekt. kanalizācijas cauruļvadu šķērsojumi ar kabeļiem | Mezgls | 12
Kabeļa ieguldīšana zem ceļa ar caurduršanas metodi
4 | Grunts atrakšana | m3 | 6.8
5 | Grunts atpakaļ aizbēršana | m3 | 6.8
6 | Būvbedru malu nostiprināšana (būvbedru augstums 1,00 m, L=1,6 m x 2 gab.) | m2 | 3.2
6.1 | koka materiāli | m3 | 1.2
7 | Caurduršanas darbi ar Ditch Witch P80 iekārtas (vai analoga) palīdzību, Urbuma kanāla Ø mm 280, Caurduršanas garums 5,6m | kpl. | 1
Zemes darbi pamata betonēšanai NB3 ass
8 | Būvbedres malas nostiprināšana (būvbedres augstums 1,2 m, L=1,5 m) | m2 | 1.8
8.1 | koka materiāli | m3 | 0.5
| Betona apmales demontāža/ atjaunošana | m2 | 1.8
9 | Betona apmales demontāža (1,8m2) NB3 ass | m3 | 0.3
10 | Betona apmales atjaunošana (1,8m2) C 16/20 NB3 ass | m3 | 0.3
11 | Auglīgas augsnes rekultivācija (slāņa biezums 0,1 m) | m2 | 36
Būvgružu izvešana
12 | Vietējas grunts pārpalikumu izvešana | m3 | 142.9
13 | Būvgružu izvešana | m3 | 51
| Kopā par 3.nodaļu | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darba kopsavilkums
1. | Celtnieku pagaidu laukuma ierīkošana un demontāža | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Demontāžas darbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Pamatperioda būvdarbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu transports | [10 empty] | 0
| Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0