|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Jautājums** | **Atbilde** |
| 1 | Iepirkuma nolikuma 2. pielikuma Tehniskā specifikācija Nr. 1. un 3. pielikuma Tehniskā specifikācija Nr. 2. punktā Mērķi un uzdevumi (2. pielikuma 1. punkts un 3. pielikuma 3. punkts), minēts, ka darbi tiek veikti saskaņā ar 2015. gada Baker Hughes un 2021. gada NPC VTD atskaitēm, defektu apsekošanām un veiktajiem remonta darbiem. Vēlamies precizēt, vai ir iespējams nodrošināt piekļuvi augstāk minētajai dokumentācijai, lai izvērtētu tās apjomu un saturu, tāpat lūdzam precizēt kādas metodes tika izmantotas gāzesvadu diagnostikā 2015. un 2021. gadā. | Dokumentācijai ir iespējams nodrošināt piekļuvi, iepriekš sazinoties ar Sergeju Ļahovu (mob.29484575). Gāzesvadiem veikta iekšēja diagnostika ar magnētiskiem virzuļiem un profila mērītajiem. |
| 2 | Iepirkuma nolikuma 2. pielikuma Tehniskā specifikācija Nr. 1. un 3. pielikuma Tehniskā specifikācija Nr. 2. punktā Veicamo darbu apjoms (2. pielikuma 2.1.5. punkts un 3. pielikuma 4.1.5. punkts) minēts, ka Programmā ir jānorāda: "defektiem un caurulēm bīstamības kategorijas". Vēlamies precizēt, saskaņā ar kādiem normatīvajiem aktiem ir paredzēts noteikt "defektiem un caurulēm bīstamības kategorijas". | Pretendents izvēlas piemērotāko standartu defektu un cauruļu bīstamības kategoriju noteikšanai, kas jāapstiprina Latvijā akreditētai inspicēšanas institūcijai.  |
| 3 | Iepirkuma nolikuma 2. pielikuma Tehniskā specifikācija Nr. 1. un 3. pielikuma Tehniskā specifikācija Nr. 2., punktā Veicamo darbu apjoms (2. pielikuma 2.1.5. punkts un 3. pielikuma 4.1.5. punkts) ir minēts, ka: "Izstrādātu gāzesvada defektu apsekošanas programmu – sarakstu, lai palielinātu pieļaujamo darba spiedienu līdz ieprojektētam spiedienam 54bar". Vēlamies precizēt, vai šajos punktos ir domāti 55bar? | Šajos punktos domāti 55bar. |
| 4 | Atbilstoši atklāta konkursa nolikuma 4. pielikumam Finanšu piedāvājums (FORMA) I. Daļas, II. Daļas, III KOPĒJAIS PIEDĀVĀJUMS (par I un II daļu kopā), 1. punktā minēts, ka: "Tehniskais pārskats par gāzesvada iekšējās diagnostikas rezultātiem un gāzesvada defektu apsekošanas programmas izstrādāšana", darbu ir paredzēts veikt 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas, par šo pozīciju Pretendentam ir jānorāda cena "Par vienību" un "Kopā". Vēlamies norādīt, ka, ņemot vērā faktu, ka Pretendentam nav zināms informācijas apjoms un tās saturs, Pretendents norāda, ka Pasūtītāja norādītais darbu izpildes termiņš varētu būt pārāk īss un nepietiekams augstāk minēto darbu veikšanai. Pamatojoties uz iepriekš minēto, vēlamies precizēt, vai ir iespējama šajā pozīcijā minētā darba izpildes termiņa pagarināšana? Savukārt šo pielikumu 2. punktā minētajai pozīcijai: "2015. gada un 2021. gada diagnostiku datu salīdzināšana un atzinuma izstrādāšana" nav norādīts darbu izpildes termiņš. Vēlamies precizēt, kāds ir šajā punktā minēto darbu izpildes termiņš. 3. punktā minēts, ka: "Tehniskais pārskats par gāzesvada korozijas stāvokli ar izolācijas atjaunošanas programmas un posmu nomaiņas programmas izstrādāšanu", darbu ir paredzēts veikt 60 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas, par šo pozīciju Pretendentam ir jānorāda cena "Par vienību" un "Kopā". Vēlamies norādīt, ka, ņemot vērā faktu, ka Pretendentam nav zināms informācijas apjoms un tās saturs, Pretendents norāda, ka Pasūtītāja norādītais darbu izpildes termiņš varētu būt pārāk īss un nepietiekams augstāk minēto darbu veikšanai. Pamatojoties uz iepriekš minēto, vēlamies precizēt, vai ir iespējama šajā pozīcijā minētā darba izpildes termiņa pagarināšana? | Darba izpildes termiņa pagarināšana nav iespējama. |
| 5 | Iepirkuma nolikuma 3.1.1.11. punktā ir minēts, ka: "Par līdzīgu līguma priekšmetu tiks uzskatīta AS Inspecta Latvia Skanstes iela 54A Rīga, LV-1013 Latvija T +371 67 607 900 F +371 67 607 901 E latvia@kiwa.com www.kiwa.com/lvdiagnostikas datu analīze, diagnostikas datu salīdzināšana, izolācijas atjaunošanas un gāzesvadu posmu nomaiņas programmas izstrādāšana, metāla paraugu īpašību noteikšana, tehnisko risinājumu izstrādāšana gāzesvadu defektiem". Vēlamies precizēt, vai par līdzīgu līgumu tiks uzskatīts līgums, kurā ir ietverti visi 3.1.1.11. punktā minētie darbi, proti: "diagnostikas datu analīze, diagnostikas datu salīdzināšana, izolācijas atjaunošanas un gāzesvadu posmu nomaiņas programmas izstrādāšana, metāla paraugu īpašību noteikšana, tehnisko risinājumu izstrādāšana gāzesvadu defektiem", vai par līdzību līgumu tiks uzskatīts arī tāds līgums, kurš ietver daļu no 3.1.1.11. punktā minētajiem darbiem. | Par prasībām atbilstošu pieredzi tiks uzskatīta nolikumā noteiktajā termiņā noslēgti viens vai vairāki līgumi par visiem nolikuma 3.1.1.11. punktā noteiktajiem darbiem, un to vērtība ir vismaz 50 000 EUR bez PVN. |
| 6 | Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī, lai Pretendentam būtu iespēja sagatavot kvalitatīvu, Tehniskajām specifikācijām atbilstošu un ekonomiski pamatotu piedāvājumu, lūdzam Iepirkumu komisiju izskatīt iespēju veikt atklāta konkursa iesniegšanas termiņa pagarināšanu līdz 2021.gada 30. jūlijam. | Atklāta konkursa iesniegšanas termiņa pagarināšana nav iespējama. |