***Par atklātu konkursu "Cauruļu un veidgabalu iegāde pārvades gāzesvada Valdaja-Pleskava-Rīga 2.15 km posma pārbūvei", (Iepirkuma ID Nr. AS CONEXUS BALTIC GRID 2022/1), turpmāk – Konkurss.***

Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”, reģistrācijas Nr. 40203041605, (turpmāk – Pasūtītājs) Konkursa komisija (turpmāk – Komisija) ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus un sniedz šādas atbildes uz tiem (citējot jautājumus):

| **Nr.****p.****k.** | **JAUTĀJUMI** | **ATBILDES** |
| --- | --- | --- |
| **7.** | … к участию в тендере могут быть допущены российские производители отводов, не имеющие EN? Или наличие соответствующего европейского сертификата является обязательным условием? | Iepirkuma priekšmeta II. daļas “Veidgabalu piegāde” tehniskajā specifikācijā ir noteikts, ka veidgabaliem jāatbilst, tostarp, šādiem standartiem:- LVS EN 14870-1 DN 700 IB 415 - PSL-2;- OГ 3° 720(11)-5,6-0,6-5DN, ТУ 102-488-95.Šī tehniskās specifikācijas prasība nozīmē, ka precēm jāatbilst vismaz vienam no minētajiem standartiem.Par preču atbilstību citiem standartiem, tai skaitā citiem Krievijas ražotāju tehniskajiem nosacījumiem (ТУ), lūdzu, sk. atbildes uz jautājumiem Nr. 1, 2. Papildus tam, informējam, ka Krievijas ražotāju ekvivalentu preču piedāvāšana ir pieļaujama, ja izgatavotājs ir iekļauts Atklātās akciju sabiedrības “Gazprom” "CAURUĻU IZSTRĀDĀJUMU REĢISTRĀ" vismaz uz 06.01.2021., un tehniskajiem nosacījumiem ir statuss "Aktīvs".Ja neesam pareizi izpratuši jautājumu, un sniegtā atbilde nav atbilstoša un pilnīga, lūdzu, precizējiet savu jautājumu.В технической спецификации части II. «Veidgabalu piegāde» предмета закупки определено, что товары должны соответствовать, в том числе, следующим стандартам:- LVS EN 14870-1 DN 700 IB 415 - PSL-2;- OГ 3° 720(11)-5,6-0,6-5DN, ТУ 102-488-95.Это требование технической спецификации означает, что товары должны соответствовать по крайней мере одному из указанных стандартов.О соответствии товаров другим стандартам, пожалуйста, см. ответы на вопросы № 1, 2. Дополнительно сообщаем, что предложение эквивалентного товара российских производителей допускается при условии, что производитель включен в «РЕЕСТР ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ» ПАО «Газпром» по состоянию как минимум на 01.06.2021., и технические условия имеют статус «Действующие». Если мы не правильно поняли вопрос, и предоставленный ответ не является соответствующим и полным, пожалуйста, уточните свой вопрос. |

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs A. Tereševs